# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВЫСОКОРАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2014  №  68

с. Высокораменское

# Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования

Высокораменское сельское поселение

Шабалинского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» и с Федеральным  законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О  теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О  требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и  утверждения», администрация  Высокораменского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  схему  теплоснабжения  Высокораменского  сельского  поселения  Шабалинского  района  Кировской  области до  2028 года.              (Прилагается).

2. Утвердить  обосновывающие  материалы  к  схеме  теплоснабжения  Высокораменского  сельского  поселения  Шабалинского  района  Кировской  области  до  2028 года. (Прилагается).

3.  Опубликовать  настоящее постановление в  Сборнике  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  Высокораменского  сельского  поселения.

# Глава  администрации

Высокораменского  сельского  поселения                                         В.Н.Крупин

УТВЕРЖДАЮ:

Глава  администрации

Высокораменского  сельского  поселения

_____________В. Н. Крупин

ГРАФИК

разработки  и  утверждения  схемы  теплоснабжения  Высокораменского  сельского  поселения

Шабалинского района Кировской области

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятия постановления о начале разработки схемы теплоснабжения по Высокораменскому сельскому поселению | 28.05.2013 |  |
| 2 | Опубликования постановления в Сборнике нормативных правовых актов Высокораменское сельское поселение. | 28.05.2013 |  |
| 3. | Рассылка запросов и сбор необходимой информации, заключение договоров по разработке схемы теплоснабжения | 06.06.2013 - 05.10.2013 |  |
| 4. | Разработка схемы теплоснабжения | 10.10.2013 - 28.12.2013 |  |
| 5. | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений. | 09.01.2014 - 01.10.2014 |  |
| 6. | Утверждение схемы теплоснабжения | 01.12.2014 |  |
| 7. | Размещение на сайте в сети Интернет схемы теплоснабжения | 15.12.2014 |  |

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации

Высокораменского сельского поселения

от 01.12.2014  № 68

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЫСОКОРАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО  2028  ГОДА

Высокораменское сельское поселение входит в состав Шабалинского района Кировской области.

В состав Высокораменского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

село Высокораменское:

деревни – Ажваж, Высокая, Никонята, Перминовская, починок Шиминерский;

село Высокогорье:

деревни – Денисенки, Колеваты, Редькины, Тименки;

деревня Содом:

деревни – Пыжи, Скородум, Татары;

деревня Большая Козловка:

деревни – Малая Козловка, починок Ключевский.

Численность населения в поселении по состоянию на 01.01.2014:

836 человек.

Общая площадь территории поселения:

722 кв. км.

Общая отапливаемая площадь объектов теплопотребления:

жилые здания усадебного типа –

многоквартирные жилые дома –

общественные здания –

СПИСОК

ЖИЛЫХ ДОМОВ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ  
НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСОКОРАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

по состоянию на 01.01.2014

Общая  характеристика  поселения

| Наименование потребителя тепловой энергии (жилой дом, школа, д/сад и т.д.) | Почтовый адрес потребителя тепловой энергии | Площадь (кв. метров) | Потребляемая мощность тепловой энергии, МВт | Источник тепло- снабжения | Расчетный расход топлива, кг.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕРЕВНЯ СОДОМ | 3334,6 |  |  |  |
| Жилой дом | Центральная 2 | 48,1 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 4 | 44,8 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 6 | 30,9 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 3 | 30,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 7 | 38,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 8 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 9 | 39,6 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 10 | 37,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 11 | 42,8 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 12 | 38,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 13 | 53,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 16 | 60,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 17 | 37,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 23 | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 25 | 39,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 24 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 24А | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 26 | 30,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 27 | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 28 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 30 | 32,6 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 32 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 31 | 38,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 33 | 46,8 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 3 | 64,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 4 | 38,5 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 5 | 32,6 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 6 | 35,5 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 7 | 35,6 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 8 | 33,5 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 9 | 40,5 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 10 | 47,6 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 11 | 45,7 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 12 | 51,6 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 13 | 42,1 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 14 | 45,2 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 15 | 52,2 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 16-1 | 18,4 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 16-2 | 28,5 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 17 | 37,9 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 18-1 | 45,4 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 18-2 | 47,3 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 19-1 | 56,9 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 19-2 | 56,2 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 20 | 30,2 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 21-1 | 46,3 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 22 | 47,7 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 23 | 39,7 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 24-1 | 42,9 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 24-2 | 42,9 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 25 | 51,8 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 26-1 | 46,3 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 27 | 44,8 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 28 | 39,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 29 | 36,1 |  | печное |  |
| Жилой дом | Труда 1 | 32,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Труда 2 | 37,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Труда 3 | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Труда 4 | 41,6 |  | печное |  |
| Жилой дом | Труда 5 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Труда 6 | 38,9 |  | печное |  |
| Жилой дом | Труда 7 | 37,3 |  | печное |  |
| Жилой дом | Труда 8 | 38,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Труда 9 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Труда 10 | 43,1 |  | печное |  |
| Жилой дом | Труда 12 | 38,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Садовая 1 | 38,5 |  | печное |  |
| Жилой дом | Садовая 2 | 38,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Садовая 4 | 43,9 |  | печное |  |
| Жилой дом | Садовая 5 | 46,5 |  | печное |  |
| Жилой дом | Садовая 6 | 46,6 |  | печное |  |
| Жилой дом | Садовая 7 | 29,2 |  | печное |  |
| Жилой дом | Садовая 8 | 52,2 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 1 | 49,6 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 3 | 49,5 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 7 | 49,5 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 9 | 46,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 11 | 72,4 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 13 | 73,1 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 15 | 80,0 |  | печное |  |
|  | Магазин РАЙПО |  |  | печное |  |
|  | Магазин ИП «Квадро» |  |  | печное |  |
|  | ОПС |  |  | печное |  |
|  | ФАП |  |  | печное |  |
|  | ООО «МИР» контора |  |  | печное |  |
|  | Теплая стоянка ООО «Мир» |  |  | Индивидуальная котельная |  |
|  | Библиотека |  |  | печное |  |
|  | СЕЛО ВЫСОКОРАМЕНСКОЕ | 11274,5 |  | печное |  |
| Жилой дом | улица Свободы 1 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 3 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 5 | 57,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 7 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 9 | 32,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 13-1 | 46,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 13-2 | 47,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 15-1 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 15-2 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 17 | 50,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 19 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 21 | 54,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 23 | 74,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 27-1 | 68,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 27-2 | 68,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 29-1 | 68,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 29-2 | 68,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 31 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 37 | 50,2 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 39 | 43,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 41 | 47,3 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 45 | 52,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 49 | 46,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 51 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 64 | 37,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 56 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 54 | 49,9 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 52 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 50 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 48 | 35,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 46 | 34,7 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 34 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 32 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 30 | 35,3 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 28 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 24 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 22 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 20 | 34,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 16 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 14 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 12 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 10 | 50,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 62 | 45,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Ленина 2 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Ленина 4 | 51,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Ленина 6 | 51,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Ленина 13 | 51,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Ленина 15 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Ленина 16 | 52,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Ленина 19 | 58,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Ленина 20 | 44,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Ленина 22 | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Ленина 26 | 29,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Ленина 28 | 35,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Ленина 30 | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 1 | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 3 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 7-1 | 46,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 7-2 | 46,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 9 | 51,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 11 | 31,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 27 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 39 | 50,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 26 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 34 | 97,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 37 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 24 | 31,6 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 20 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 18 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 19 | 44,2 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 16 | 35,9 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 17 | 31,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 14 | 54,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 10 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 8-1 | 50,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 6 | 40,1 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 4 | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 29 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 12 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | пер. Школьный 2 | 50,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | пер. Школьный 4-1 | 45,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | пер. Школьный 4-2 | 45,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | пер. Школьный 5 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | пер. Школьный 8 | 88,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | пер. Школьный 3 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | пер .Школьный 12 | 76,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | пер. Школьный 10 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 1 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 9 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 11 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 13 | 45,5 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 15 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 21 | 50,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 22 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 20 | 63,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 16 | 63,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 17 | 30,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 14 | 44,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 12 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 10 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 8 | 32,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 6 | 68,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 4 | 50,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 2 | 47,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Кирова 9 | 46,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Кирова 2-1 | 47,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Кирова 2-2 | 47,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Кирова 6-1 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Кирова 8-1 | 47,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Кирова 8-2 | 45,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Кирова 15 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Кирова 7 | 45,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Кирова 5 | 50,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Кирова 1 | 51,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Кирова 13-1 | 51,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Кирова 13-2 | 51,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 1 | 53,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 3-2 | 44,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 5-1 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 5-2 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 7 | 52,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 9 | 51,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 13 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 15 | 38,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 17 | 63,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 19 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 21 | 38,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 23 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 25 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 29 | 39,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 33 | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 10 | 33,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 8 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 4 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 2 | 43,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 8А | 33,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 16 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 22 | 45,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 24 | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 31 | 38,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 41 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 43 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 49 | 42,0 |  | печное |  |
|  | Магазин РАЙПО |  |  | Индивидуальная котельная |  |
|  | Кафе «Вираж» РАЙПО |  |  | Индивидуальная котельная |  |
|  | Магазин «Планета» |  |  | печное |  |
|  | ДК |  |  | котельная |  |
|  | Библиотека |  |  | котельная |  |
|  | ФАП |  |  | котельная |  |
|  | Детский сад |  |  | котельная |  |
|  | Школа |  |  | котельная |  |
|  | ОПС |  |  | печное |  |
|  | Церковь |  |  | печное |  |
|  | Контора ООО «ДОЦ» |  |  | котельная |  |
|  | Теплая стоянка, гараж |  |  | котельная |  |
|  | Администрация поселения |  |  | печное | Дрова 7 куб. м. |
| Жилой дом | Свободы 36 А |  |  | Индивидуальная котельная |  |
|  | ДЕРЕВНЯ БОЛЬШАЯ КОЗЛОВКА | 904,8 |  |  |  |
| Жилой дом | Центральная 12 | 60,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 10 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 21 | 33,6 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 43 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 29 | 51,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 33 | 37,2 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 37 | 41,6 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 22 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 51 | 34,1 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 41 | 31,2 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 36 | 28,8 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 34 | 30,2 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 54 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 23 | 32,3 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 59 | 45,6 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 48 | 48,3 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 16 | 44,8 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 18 | 58,9 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 14 | 74,2 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 20 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 15 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Магазин РАЙПО |  |  | печное |  |
|  | ДЕРЕВНЯ МАЛАЯ КОЗЛОВКА | 133,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. 2 | 43,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д.4 | 90,0 |  | печное |  |
|  | СЕЛО ВЫСОКОГОРЬЕ | 5115,7 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 10 | 30,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 12 | 78,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 16 | 47,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 20 | 39,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 30 | 45,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 27 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 19 | 46,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 9 | 52,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 7 | 58,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 5 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 3 | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Тименки 1 | 73,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Тименки 3 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Тименки 14 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Тименки 8 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Тименки 2 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 4-1 | 47,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 4-2 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 14-2 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 16-1 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 16-2 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 18-1 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 18-2 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 20-1 | 45,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 20-2 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 22 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 24 | 37,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 26 | 44,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 28 | 39,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 30 | 43,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 32 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 34 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 36 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 38 | 38,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 40 | 30,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 42 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 33 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 31 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 29 | 46,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 25 | 46,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 23 | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 19 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 17 | 46,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 15 | 35,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 13 | 55,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 11 | 39,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 9 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 7 | 42,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 5 | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 3 | 43,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 1 | 55,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Молодежная 2-1 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Молодежная 2-2 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Молодежная 4 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Молодежная 6-1 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Молодежная 8 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Молодежная 10 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Молодежная 12 | 51,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Лесная 2 | 52,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Лесная 6 | 52,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Лесная 8 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Лесная 5 | 50,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Лесная 3 | 50,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Лесная 1 | 45,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Полевая 1 | 43,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Полевая 3 | 58,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Полевая 5 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Полевая 7 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Полевая 9 | 55,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 1 | 43,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 3 | 39,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 7 | 39,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 11 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 13 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 17 | 46,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 14 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 12 | 47,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 6 | 53,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 4 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 2 | 37,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Октябрьская 3 | 43,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Октябрьская 5 | 52,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Октябрьская 10 | 46,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Октябрьская 11 | 39,7 |  | печное |  |
| Жилой дом | Октябрьская 8 | 39,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Октябрьская 6 | 32,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Октябрьская 4 | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Октябрьская 2 | 34,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 1 | 51,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 5 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 9 | 40,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 11 | 48,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 13 | 70,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 14 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 12 | 50,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 6 | 35,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 4 | 34,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Мира 2 | 51,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 1 | 44,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 19 | 56,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 21 | 66,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 23 | 61,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 2 | 49,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 14 | 160,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 28 | 36,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 32 | 44,0 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Денисенки 9 | 36,0 |  | печное |  |
|  | Магазин РАЙПО |  |  | печное |  |
|  | Магазин ИП Злобина |  |  | печное |  |
|  | ОПС |  |  | печное |  |
|  | Библиотека |  |  | печное |  |
|  | ФАП |  |  | печное |  |
|  |  | 1721,5 |  |  |  |
| Жилой дом | д. Высокая 3 | 36 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 11 | 36 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 15 | 48 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 21 | 36 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 25 | 48 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 31 | 36 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 43 | 50,4 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 45 | 42 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 30 | 76 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 28 | 76 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 26 | 76 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 20 | 36 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 10 | 41,4 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 8 | 49 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 6 | 56 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 1 | 42 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 47 | 36 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 59 | 36 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 53 | 42 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 67 | 36 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 23 | 54 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Никонята 3 | 49 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Никонята 8 | 42 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Никонята 6 | 42 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Никонята 2 | 63 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Никонята 5 | 36 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Никонята 11 | 42 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Кокуши 9 | 48,7 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Кокуши 5 | 42 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Кокуши 6 | 49 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Кокуши 11 | 36 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Перминовская | 56 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Перминовская | 42 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Перминовская | 56 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Перминовская | 42 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Ажваж | 45 |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Ажваж | 42 |  | печное |  |

В качестве  топлива  для  отопления жилых  домов,   производственных  объектов  и  зданий  социальной  сферы  используется  дрова смешанных  пород  деревьев (хвойных  и лиственных) произрастающих  на  территории  Высокораменского сельского поселения. Вывозка  дров  осуществляется  лесовозным  транспортом  на  основании  договоров  по  поставке  дров.

Глава администрации

Высокораменского сельского поселения                                                                  В.Н.Крупин

Технические параметры котельной на период регулирования

ООО «Система ЮГ»

(наименование ЭСО)

| Наименование населенного пункта | Наименование котельной | Вид топлива | Марка котло-агрегата | Кол-во | Паспортизация, производитель-ность котла, Гкал/час | Общая производи-тельность, Гкал/час | Средний КПД (%) по паспортным данным | Дата ввода в эксплуа-тацию | Дата проведения последнего режимно- наладочного | Наличие химводо- подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| село Высокораменское | котельная № 10 |  |
|  |  | дрова | КВР-0,5 | 1 | 0,45 | 0,45 | 75 | 2008 |  |  |
|  |  | дрова | КВР-0,63 | 1 | 0,54 | 0,54 | 75 | 2010 |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | 2,00 | х | 0,99 | 75 | х | х | х |

Присоединенная нагрузка

| № | Наименование объекта (улица, номер дома, | Число жителей, чел. | Год постройки | Число этажей | Строительный объем, куб.м | Общая площадь, кв.м | Расход тепла, Гкал/год | Расход холодной воды, куб.м/год | Расход горячей воды, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный жилой Фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад |  | 1984 | 2 | 3442 |  | 183,51 |  |  |  |  |  |
| 2. | СДК |  | 1969 | 1 | 5400 |  | 214,62 |  |  |  |  |  |
| 3. | Школа |  | 1977 | 2 | 8858 |  | 446,02 |  |  |  |  |  |

Наличие насосов в помещении котельной № 10

Насос № 2 Марка – SR 40/3500 ((TF 120 SI) Завод – изготовитель – DAB Год выпуска – 2009 Заводской № - Производительность – 14,4 м³/час. Частота вращения – 2900 мин.־¹ Максимальный напор – 34 м Мощность двигателя – 2,94 кВт

Насос № 1

Марка – SR 40/3500 ((TF 120 SI)

Завод – изготовитель – DAB

Год выпуска – 2009

Заводской № -

Производительность – 14,4 м³/час.

Частота вращения – 2900 мин.־¹

Максимальный напор – 34 м

Мощность двигателя – 2,94 кВт