Схема подключения к системам теплоснабжения

Обслуживающая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Система ЮГ» .

Подключение к системам теплоснабжения согласно правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г № 307.

1. Информация о доступной мощности

Котельная  пгт Ленинское ул. Гагарина 75А – 1,61 Гкал/час

Котельная пгт Ленинское ул.. Советская 33- 1,6 Гкал/час

Котельная пгт Ленинское пл. Ленина 2 а – 1,6 Гкал/час

Котельная пгт Ленинское ул.Гусарова 14 а – 1,0 Гкал/час

Котельная пгт Ленинское ул. Калинина 4– 0,9 Гкал/час

Котельная с.Семеновское ул.Победы 14 – 0,56 Гкал/час

Котельная с.Архангельское ул. Советская 36а – 1,02 Гкал/час

Котельная с. Черновское ул.Набережная  4 а – 0,9 Гкал/час

Котельная  с.Соловецкое ул.Школьная  5 а – 0,69 Гкал/час

Котельная с.Высокораменское ул.Свободы 25 а – 0,8 Гкал/час

Котельная с.Новотроицкое  ул.Кооперативная  4 а – 1,3 Гкал/час

2. Перечень документов, необходимых для подготовки договора о подключении :

-	заявление   о   подключении,   содержащее   полное   и   сокращенное   наименования ЗАЯВИТЕЛЯ  (для  физических  лиц -  фамилия,  имя,  отчество),   его  местонахождение  и почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов ЗАЯВИТЕЛЯ, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическую   карту   участка   в   масштабе   1:500   (со   всеми   наземными   и подземными   коммуникациями   и   сооружениями),   согласованную   с   эксплуатирующими организациями;

- информацию о  сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) Объекта;

-	информацию    о    характеристиках    тепловых    нагрузок    Объекта    (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные  расходы  теплоносителей  на  технологические  нужды,   отопление,  вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);

-	информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);

-	сведения о режимах теплопотребления для Объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

-	требования к надежности теплоснабжения Объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей  по   продолжительности,   периодам   года  и   др.)   и   сведения  о  категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;

-	информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.

3. Контакты по вопросам подключения

612020 Кировская область Шабалинский район пгт Ленинское ул.Фрунзе д.21б

Тел. 8 83345 2 17 04

e-mail: sistema2012ug@yandex.ru

4. Плата за подключение к сетям теплоснабжения рассчитывается  на основании акта выполненных работ , калькуляции затрат исходя из фактических объемов выполненных работ.

5. Возможна подача заявки на подключение к сетям теплоснабжения, в электронной форме, почтовым отправлением, с курьером.

6. Срок рассмотрения заявки 30 дней.