# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВЫСОКОРАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.07.2018 №  42

с. Высокораменское

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения муниципального образования

Высокораменское сельское поселение

Шабалинского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» и с Федеральным  законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О  теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О  требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и  утверждения», администрация  Высокораменского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  актуализированную схему теплоснабжения Высокораменского  сельского  поселения  Шабалинского  района  Кировской  области на  2019 год. (Прилагается).

2. Утвердить  обосновывающие  материалы  к  схеме  теплоснабжения  Высокораменского  сельского  поселения  Шабалинского  района  Кировской  области  до  2028 года. (Прилагается).

3.  Опубликовать  настоящее постановление в  Сборнике  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  Высокораменского  сельского  поселения.

# Глава  администрации

Высокораменского  сельского  поселения                           С.С. Добровольский

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации

Высокораменского сельского поселения

от 18. 07. 2018 № 42

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЫСОКОРАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  муниципального образования Высокораменское сельское поселение Шабалинского района Кировской области тепловой энергией;

Общая характеристика

Высокораменское сельское поселение входит в состав Шабалинского района Кировской области.

В состав Высокораменского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

село Высокораменское:

деревни – Ажваж, Высокая, Никонята, Перминовская, починок Шиминерский;

село Высокогорье:

деревни – Денисенки, Колеваты, Редькины, Тименки;

деревня Содом:

деревни – Пыжи, Скородум, Татары;

деревня Большая Козловка:

деревни – Малая Козловка, починок Ключевский.

Численность населения в поселении по состоянию на 01.01.2018:

575 человек.

Общая площадь территории поселения:

722 кв. км.

Существующее состояние и характеристика источников

тепловой энергии и тепловых сетей

Жилой фонд Высокораменского сельского поселения представлен индивидуальной жилой застройкой и  двухквартирными жилыми домами.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей Высокораменского сельского поселения оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

СПИСОК

ЖИЛЫХ ДОМОВ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ  
НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСОКОРАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

по состоянию на 01.01.2018

| Наименование потребителя тепловой энергии (жилой дом, школа, д/сад и т.д.) | Почтовый адрес потребителя тепловой энергии | Площадь | Потребляемая мощность | Источник тепло- | Расчетный расход топлива, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (кв. метров) | тепловой энергии, МВт | снабжения | кг.у.т. |
|  |  |  | 0,634 | 860 | 7000 |
|  | ДЕРЕВНЯ СОДОМ |  |  |  |  |
| Жилой дом | Центральная 2 | 48,1 | 30,5 | печное | 3,75 |
| Жилой дом | Центральная 4 | 44,8 | 28,4 | печное | 3,49 |
| Жилой дом | Центральная 6 | 30,9 | 19,6 | печное | 2,41 |
| Жилой дом | Центральная 3 | 30 | 19 | печное | 2,33 |
| Жилой дом | Центральная 7 | 38 | 24,1 | печное | 2,96 |
| Жилой дом | Центральная 8 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | Центральная 9 | 39,6 | 25,1 | печное | 3,08 |
| Жилой дом | Центральная 10 | 37 | 23,5 | печное | 2,89 |
| Жилой дом | Центральная 11 | 42,8 | 27,1 | печное | 3,33 |
| Жилой дом | Центральная 12 | 38 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 13 | 53 | 33,6 | печное | 4,13 |
| Жилой дом | Центральная 16 | 60 | 38 | печное | 4,67 |
| Жилой дом | Центральная 17 | 37 | 23,5 | печное | 2,89 |
| Жилой дом | Центральная 23 | 40 | 25,4 | печное | 3,12 |
| Жилой дом | Центральная 25 | 39 | 24,7 | печное | 3,03 |
| Жилой дом | Центральная 22 | 39 | 24,7 | печное | 3,03 |
| Жилой дом | Центральная 24 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Центральная 24А | 40 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 26 | 30 | 19 | печное | 2,33 |
| Жилой дом | Центральная 27 | 40 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 28 | 48 | 30,4 | печное | 3,73 |
| Жилой дом | Центральная 30 | 32,6 | 20,7 | печное | 2,54 |
| Жилой дом | Центральная 32 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 31 | 38 | 24,1 | печное | 2,96 |
| Жилой дом | Центральная 33 | 46,8 | 29,7 | печное | 3,65 |
| Жилой дом | Мира 3 | 64 | 40,6 | печное | 4,99 |
| Жилой дом | Мира 4 | 38,5 | 24,4 | печное | 3 |
| Жилой дом | Мира 5 | 32,6 | 20,7 | печное | 2,54 |
| Жилой дом | Мира 6 | 35,5 | 22,5 | печное | 2,76 |
| Жилой дом | Мира 7 | 35,6 | 22,6 | печное | 2,78 |
| Жилой дом | Мира 8 | 33,5 | 21,2 | печное | 2,6 |
| Жилой дом | Мира 9 | 40,5 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Мира 10 | 47,6 | 30,2 | печное | 3,71 |
| Жилой дом | Мира 11 | 45,7 | 29 | печное | 3,56 |
| Жилой дом | Мира 12 | 51,6 | 32,7 | печное | 4,02 |
| Жилой дом | Мира 13 | 42,1 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Мира 14 | 45,2 | 28,7 | печное | 3,53 |
| Жилой дом | Мира 15 | 52,2 | 33,1 | печное | 4,07 |
| Жилой дом | Мира 16-1 | 18,4 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Мира 16-2 | 28,5 | 18,1 | печное | 2,22 |
| Жилой дом | Мира 17 | 37,9 | 24 | печное | 2,95 |
| Жилой дом | Мира 18-1 | 45,4 | 28,8 | печное | 3,54 |
| Жилой дом | Мира 18-2 | 47,3 | 30 | печное | 3,69 |
| Жилой дом | Мира 19-1 | 56,9 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Мира 19-2 | 56,2 | 35,6 | печное | 4,37 |
| Жилой дом | Мира 20 | 30,2 | 19,1 | печное | 2,35 |
| Жилой дом | Мира 21-1 | 46,3 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Мира 22 | 47,7 | 30,2 | печное | 3,71 |
| Жилой дом | Мира 23 | 39,7 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Мира 25 | 51,8 | 32,8 | печное | 4,03 |
| Жилой дом | Мира 26-1 | 46,3 | 29,4 | печное | 3,61 |
| Жилой дом | Мира 27 | 44,8 | 28,4 | печное | 3,49 |
| Жилой дом | Мира 28 | 39 | 24,7 | печное | 3,03 |
| Жилой дом | Мира 29 | 36,1 | 22,9 | печное | 2,81 |
| Жилой дом | Труда 1 | 32 | 20,3 | печное | 2,49 |
| Жилой дом | Труда 2 | 37 | 23,5 | печное | 2,89 |
| Жилой дом | Труда 3 | 40 | 25,4 | печное | 3,12 |
| Жилой дом | Труда 4 | 41,6 | 26,4 | печное | 3,24 |
| Жилой дом | Труда 5 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | Труда 6 | 38,9 | 24,7 | печное | 3,03 |
| Жилой дом | Труда 7 | 37,3 | 23,6 | печное | 2,9 |
| Жилой дом | Труда 8 | 38 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Труда 9 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Труда 10 | 43,1 | 27,3 | печное | 3,35 |
| Жилой дом | Труда 12 | 38 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Садовая 1 | 38,5 | 24,4 | печное | 3 |
| Жилой дом | Садовая 2 | 38 | 24,1 | печное | 2,96 |
| Жилой дом | Садовая 4 | 43,9 | 27,8 | печное | 3,42 |
| Жилой дом | Садовая 5 | 46,5 | 29,5 | печное | 3,62 |
| Жилой дом | Садовая 6 | 46,6 | 29,5 | печное | 3,62 |
| Жилой дом | Садовая 7 | 29,2 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Садовая 8 | 52,2 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 1 | 49,6 | 31,4 | печное | 3,86 |
| Жилой дом | Школьная 3 | 49,5 | 31,4 | печное | 3,86 |
| Жилой дом | Школьная 7 | 49,5 | 31,4 | печное | 3,86 |
| Жилой дом | Школьная 9 | 46 | 29,2 | печное | 3,59 |
| Жилой дом | Школьная 11 | 72,4 | 45,9 | печное | 5,64 |
| Жилой дом | Школьная 13 | 73,1 | 46,3 | печное | 5,69 |
| Жилой дом | Школьная 15 | 80 | 50,7 | печное | 6,23 |
| ИТОГО |  | 3395,6 | 1777,9 |  | 218,41 |
|  | Магазин РАЙПО |  |  | печное |  |
|  | Магазин ИП «Квадро» | 42 |  | печное |  |
|  | ОПС |  |  | печное |  |
|  | ФАП |  |  | печное |  |
|  | Теплая стоянка ООО «Мир» |  |  | Индивидуальная котельная |  |
|  | Библиотека |  |  | печное |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  | СЕЛО ВЫСОКОРАМЕНСКОЕ |  |  | печное |  |
| Жилой дом | улица Свободы 1 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | Свободы 3 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | Свободы 5 | 57 | 36,1 | печное | 4,44 |
| Жилой дом | Свободы 7 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 9 | 32 | 20,3 | печное | 2,49 |
| Жилой дом | Свободы 13-1 | 46 | 29,2 | печное | 3,59 |
| Жилой дом | Свободы 13-2 | 47 | 29,8 | печное | 3,66 |
| Жилой дом | Свободы 15-1 | 48 | 30,4 | печное | 3,73 |
| Жилой дом | Свободы 15-2 | 48 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 17 | 50 | 31,7 | печное | 3,89 |
| Жилой дом | Свободы 19 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Свободы 21 | 54 | 34,2 | печное | 4,2 |
| Жилой дом | Свободы 23 | 46,1 | 29,2 | печное | 3,59 |
| Жилой дом | Свободы 27-1 | 68 | 43,1 | печное | 5,3 |
| Жилой дом | Свободы 27-2 | 68 | 43,1 | печное | 5,3 |
| Жилой дом | Свободы 29-1 | 68 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 29-2 | 68 | 43,1 | печное | 5,3 |
| Жилой дом | Свободы 31 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Свободы 36А | 140,2 | 88,9 | Индивидуальная котельная | 10,92 |
| Жилой дом | Свободы 37 | 50,2 | 31,8 | печное | 3,91 |
| Жилой дом | Свободы 39 | 43 | 27,3 | печное | 3,35 |
| Жилой дом | Свободы 41 | 47,3 | 30 | печное | 3,69 |
| Жилой дом | Свободы 45 | 52 | 33 | печное | 4,05 |
| Жилой дом | Свободы 49 | 46 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 51 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 64 | 37 | 23,5 | печное | 2,89 |
| Жилой дом | Свободы 56 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Свободы 54 | 49,9 | 31,6 | печное | 3,88 |
| Жилой дом | Свободы 52 | 48 | 30,4 | печное | 3,73 |
| Жилой дом | Свободы 50 | 48 | 30,4 | печное | 3,73 |
| Жилой дом | Свободы 48 | 35 | 22,2 | печное | 2,73 |
| Жилой дом | Свободы 46 | 34,7 | 22 | печное | 2,7 |
| Жилой дом | Свободы 34 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Свободы 32 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | Свободы 30 | 35,3 | 22,4 | печное | 2,75 |
| Жилой дом | Свободы 28 | 48 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 24 | 42 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Свободы 22 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Свободы 20 | 34 | 21,6 | печное | 2,65 |
| Жилой дом | Свободы 16 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Свободы 14 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Свободы 12 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Свободы 10 | 50 | 31,7 | печное | 3,89 |
| Жилой дом | Свободы 62 | 45 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Ленина 2 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Ленина 4 | 51 | 32,3 | печное | 3,97 |
| Жилой дом | Ленина 6 | 51 | 32,3 | печное | 3,97 |
| Жилой дом | Ленина 8А | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Ленина 13 | 51 | 32,3 | печное | 3,97 |
| Жилой дом | Ленина 15 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Ленина 18 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | Ленина 16 | 52 | 33 | печное | 4,05 |
| Жилой дом | Ленина 19 | 58 | 36,8 | печное | 4,52 |
| Жилой дом | Ленина 20 | 44 | 27,9 | печное | 3,43 |
| Жилой дом | Ленина 22 | 40 | 25,4 | печное | 3,12 |
| Жилой дом | Ленина 26 | 29 | 18,4 | печное | 2,26 |
| Жилой дом | Ленина 28 | 35 | 22,2 | печное | 2,73 |
| Жилой дом | Ленина 30 | 40 | 25,4 | печное | 3,12 |
| Жилой дом | Школьная 1 | 40 | 25,4 | печное | 3,12 |
| Жилой дом | Школьная 3 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Школьная 7-1 | 46 | 29,2 | печное | 3,59 |
| Жилой дом | Школьная 7-2 | 46 | 29,2 | печное | 3,59 |
| Жилой дом | Школьная 9 | 51 | 32,3 | печное | 3,97 |
| Жилой дом | Школьная 11 | 31 | 19,7 | печное | 2,42 |
| Жилой дом | Школьная 27 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Школьная 39 | 50 | 31,7 | печное | 3,89 |
| Жилой дом | Школьная 26 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Школьная 34 | 97 | 61,5 | печное | 7,56 |
| Жилой дом | Школьная 37 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Школьная 24 | 31,6 | 20 | печное | 2,46 |
| Жилой дом | Школьная 20 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Школьная 18 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | Школьная 19 | 44,2 | 28 | печное | 3,44 |
| Жилой дом | Школьная 16 | 35,9 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Школьная 17 | 31 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 14 | 54 | 34,2 | печное | 4,2 |
| Жилой дом | Школьная 10 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | Школьная 8-1 | 50 | 31,7 | печное | 3,89 |
| Жилой дом | Школьная 6 | 40,1 | 25,4 | печное | 3,12 |
| Жилой дом | Школьная 4 | 40 | 25,4 | печное | 3,12 |
| Жилой дом | Школьная 29 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Школьная 12 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Школьная 22-1 |  | 0 | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 31 |  | 0 | котёл |  |
| Жилой дом | пер. Школьный 2 | 50 | 31,7 | печное | 3,89 |
| Жилой дом | пер. Школьный 4-1 | 45 | 28,5 | печное | 3,5 |
| Жилой дом | пер. Школьный 4-2 | 45 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | пер. Школьный 5 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | пер. Школьный 8 | 88 | 55,8 | печное | 6,86 |
| Жилой дом | пер. Школьный 3 | 48 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | пер .Школьный 12 | 76 | 48,2 | печное | 5,92 |
| Жилой дом | пер. Школьный 10 | 48 | 30,4 | печное | 3,73 |
| Жилой дом | Калинина 1 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | Калинина 9 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Калинина 11 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | Калинина 13 | 45,5 | 28,8 | печное | 3,54 |
| Жилой дом | Калинина 15 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 21 | 50 | 31,7 | печное | 3,89 |
| Жилой дом | Калинина 22 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Калинина 20 | 63 | 39,9 | печное | 4,9 |
| Жилой дом | Калинина 16 | 63 | 39,9 | печное | 4,9 |
| Жилой дом | Калинина 17 | 30 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Калинина 14 | 44 | 27,9 | печное | 3,43 |
| Жилой дом | Калинина 12 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Калинина 10 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Калинина 8 | 32 | 20,3 | печное | 2,49 |
| Жилой дом | Калинина 6 | 68 | 43,1 | печное | 5,3 |
| Жилой дом | Калинина 4 | 50 | 31,7 | печное | 3,89 |
| Жилой дом | Калинина 2 | 47 | 29,8 | печное | 3,66 |
| Жилой дом | Кирова 9 | 46 | 29,2 | печное | 3,59 |
| Жилой дом | Кирова 2-1 | 47 | 29,8 | печное | 3,66 |
| Жилой дом | Кирова 2-2 | 47 | 29,8 | печное | 3,66 |
| Жилой дом | Кирова 6-1 | 48 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Кирова 8-1 | 47 | 29,8 | печное | 3,66 |
| Жилой дом | Кирова 8-2 | 45 | 28,5 | печное | 3,5 |
| Жилой дом | Кирова 15 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Кирова 7 | 45 | 28,5 | печное | 3,5 |
| Жилой дом | Кирова 5 | 50 | 31,7 | печное | 3,89 |
| Жилой дом | Кирова 1 | 51 | 32,3 | печное | 3,97 |
| Жилой дом | Кирова 13-1 | 51 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Кирова 13-2 | 51 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 1 | 53 | 33,6 | печное | 4,13 |
| Жилой дом | Шалагинская 3-2 | 44 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 5-1 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Шалагинская 5-2 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Шалагинская 7 | 52 | 33 | печное | 4,05 |
| Жилой дом | Шалагинская 9 | 51 | 32,3 | печное | 3,97 |
| Жилой дом | Шалагинская 13 | 48 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 15 | 38 | 24,1 | печное | 2,96 |
| Жилой дом | Шалагинская 17 | 63 | 39,9 | печное | 4,9 |
| Жилой дом | Шалагинская 19 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Шалагинская 21 | 38 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 23 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Шалагинская 25 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Шалагинская 29 | 39 | 24,7 | печное | 3,03 |
| Жилой дом | Шалагинская 33 | 40 | 25,4 | печное | 3,12 |
| Жилой дом | Шалагинская 10 | 33 | 20,9 | печное | 2,57 |
| Жилой дом | Шалагинская 8 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Шалагинская 4 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | Шалагинская 2 | 43 | 27,3 | печное | 3,35 |
| Жилой дом | Шалагинская 8А | 33 | 20,9 | печное | 2,57 |
| Жилой дом | Шалагинская 16 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Шалагинская 22 | 45 | 28,5 | печное | 3,5 |
| Жилой дом | Шалагинская 24 | 40 | 25,4 | печное | 3,12 |
| Жилой дом | Шалагинская 31 | 38 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 41 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Шалагинская 43 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Шалагинская 49 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | Шалагинская 47 | 35 | 22,2 | печное | 2,73 |
| Жилой дом | Шалагинская 51 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Шалагинская 55 | 32 | 20,3 | печное | 2,49 |
| Жилой дом | Шалагинская 32 | 30 | 19 | печное | 2,33 |
| Жилой дом | Шалагинская 28 | 34 | 21,6 | печное | 2,65 |
| Жилой дом | Шалагинская 18 | 37 | 23,5 | печное | 2,89 |
| Жилой дом | Шалагинская 6 | 32 | 20,3 | печное | 2,49 |
| Жилой дом | Набережная 1 | 43,6 | 27,6 | печное | 3,39 |
| Жилой дом | Набережная 3 | 60 | 38 | печное | 4,67 |
| Жилой дом | Набережная 7 | 42 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Набережная 9 | 42 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Набережная 11 | 40,7 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Заречная 1 | 51 | 32,3 | печное | 3,97 |
| Жилой дом | Заречная 3 | 50 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Заречная 5 | 68 | 43,1 | печное | 5,3 |
| Жилой дом | Заречная 7 | 74 | 46,9 | печное | 5,76 |
| Жилой дом | Заречная 9 | 70 | 44,4 | печное | 5,45 |
| ИТОГО |  | 7699,3 | 4191,4 |  | 514,87 |
|  | Магазин РАЙПО |  |  | Индивидуальная котельная |  |
|  | Кафе «Вираж» РАЙПО |  |  | Индивидуальная котельная |  |
|  | Магазин «Планета» |  |  | печное |  |
|  | ДК |  |  | котельная |  |
|  | Библиотека |  |  | котельная |  |
|  | ФАП |  |  | котельная |  |
|  | Детский сад |  |  | котельная |  |
|  | Школа |  |  | котельная |  |
|  | ОПС |  |  | печное |  |
|  | Церковь |  |  | печное |  |
|  | Контора ООО «ДОЦ» |  |  | котельная |  |
|  | Теплая стоянка, гараж |  |  | Индивидуальная котельная |  |
|  | Администрация поселения |  |  | печное |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  | ДЕРЕВНЯ БОЛЬШАЯ КОЗЛОВКА |  |  |  |  |
| Жилой дом | Центральная 12 | 60 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 10 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | Центральная 21 | 33,6 | 21,3 | печное | 2,62 |
| Жилой дом | Центральная 43 | 49 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 29 | 51 | 32,3 | печное | 3,97 |
| Жилой дом | Центральная 33 | 37,2 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 37 | 41,6 | 26,4 | печное | 3,24 |
| Жилой дом | Центральная 22 | 48 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 51 | 34,1 | 21,6 | печное | 2,65 |
| Жилой дом | Центральная 41 | 31,2 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 36 | 28,8 | 18,3 | печное | 2,25 |
| Жилой дом | Центральная 34 | 30,2 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 54 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Центральная 23 | 32,3 | 20,5 | печное | 2,52 |
| Жилой дом | Центральная 59 | 45,6 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 48 | 48,3 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 16 | 44,8 | 28,4 | печное | 3,49 |
| Жилой дом | Центральная 18 | 58,9 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 14 | 74,2 | 47 | печное | 5,77 |
| Жилой дом | Центральная 20 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 15 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| ИТОГО |  | 904,8 | 291,8 |  | 35,85 |
| Жилой дом | Магазин РАЙПО |  |  | печное |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  | ДЕРЕВНЯ МАЛАЯ КОЗЛОВКА |  |  | печное |  |
| Жилой дом | д. 2 | 43 | 27,3 | печное | 3,35 |
| Жилой дом | д.4 | 90 | 57,1 | печное | 7,02 |
| ИТОГО |  | 133 | 84,4 |  | 10,37 |
|  | СЕЛО ВЫСОКОГОРЬЕ |  |  | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 10 | 30 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 12 | 78 | 49,5 | печное | 6,08 |
| Жилой дом | д. Колеваты 16 | 47 | 29,8 | печное | 3,66 |
| Жилой дом | д. Колеваты 20 | 39 | 24,7 | печное | 3,03 |
| Жилой дом | д. Колеваты 30 | 45 | 28,5 | печное | 3,5 |
| Жилой дом | д. Колеваты 27 | 49 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 19 | 46 | 29,2 | печное | 3,59 |
| Жилой дом | д. Колеваты 9 | 52 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 7 | 58 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Колеваты 5 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | д. Колеваты 3 | 40 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Тименки 1 | 73 | 46,3 | печное | 5,69 |
| Жилой дом | д. Тименки 3 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Тименки 14 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | д. Тименки 8 | 42 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Тименки 2 | 42 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 4-1 | 47 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 4-2 | 48 | 30,4 | печное | 3,73 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 16-1 | 48 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 16-2 | 48 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 20-1 | 45 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 20-2 | 48 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 22 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 24 | 37 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 26 | 44 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 28 | 39 | 24,7 | печное | 3,03 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 30 | 43 | 27,3 | печное | 3,35 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 32 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 34 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 36 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 38 | 38 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 40 | 30 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 42 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 33 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 31 | 48 | 30,4 | печное | 3,73 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 29 | 46 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 25 | 46 | 29,2 | печное | 3,59 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 23 | 40 | 25,4 | печное | 3,12 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 19 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 17 | 46 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 15 | 35 | 22,2 | печное | 2,73 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 13 | 55 | 34,9 | печное | 4,29 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 11 | 39 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 9 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 3 | 43 | 27,3 | печное | 3,35 |
| Жилой дом | Дм. Карсакова 1 | 55 | 34,9 | печное | 4,29 |
| Жилой дом | Молодежная 2-1 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Молодежная 2-2 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Молодежная 10 | 48 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Молодежная 12 | 51 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Лесная 2 | 52 | 33 | печное | 4,05 |
| Жилой дом | Лесная 6 | 52 | 33 | печное | 4,05 |
| Жилой дом | Лесная 8 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Лесная 5 | 50 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Лесная 3 | 50 | 31,7 | печное | 3,89 |
| Жилой дом | Лесная 1 | 45 | 28,5 | печное | 3,5 |
| Жилой дом | Полевая 1 | 43 | 27,3 | печное | 3,35 |
| Жилой дом | Полевая 3 | 58 | 36,8 | печное | 4,52 |
| Жилой дом | Полевая 5 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Полевая 7 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Полевая 9 | 55 | 34,9 | печное | 4,29 |
| Жилой дом | Центральная 1 | 43 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 3 | 39 | 24,7 | печное | 3,03 |
| Жилой дом | Центральная 7 | 39 | 24,7 | печное | 3,03 |
| Жилой дом | Центральная 11 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Центральная 13 | 48 | 30,4 | печное | 3,73 |
| Жилой дом | Центральная 17 | 46 | 29,2 | печное | 3,59 |
| Жилой дом | Центральная 14 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Центральная 8 | 38 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 6 | 53 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Центральная 4 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Центральная 2 | 37 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Октябрьская 3 | 43 | 27,3 | печное | 3,35 |
| Жилой дом | Октябрьская 5 | 52 | 33 | печное | 4,05 |
| Жилой дом | Октябрьская 10 | 46 | 29,2 | печное | 3,59 |
| Жилой дом | Октябрьская 11 | 39,7 | 25,2 | печное | 3,1 |
| Жилой дом | Октябрьская 8 | 39 | 24,7 | печное | 3,03 |
| Жилой дом | Октябрьская 6 | 32 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Октябрьская 4 | 40 | 25,4 | печное | 3,12 |
| Жилой дом | Октябрьская 2 | 34 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Мира 1 | 51 | 32,3 | печное | 3,97 |
| Жилой дом | Мира 5 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Мира 9 | 40 | 25,4 | печное | 3,12 |
| Жилой дом | Мира 11 | 48 | 30,4 | печное | 3,73 |
| Жилой дом | Мира 13 | 70 | 44,4 | печное | 5,45 |
| Жилой дом | Мира 14 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Мира 12 | 50 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Мира 6 | 35 | 22,2 | печное | 2,73 |
| Жилой дом | Мира 4 | 34 | 21,6 | печное | 2,65 |
| Жилой дом | Мира 2 | 51 | 32,3 | печное | 3,97 |
| Жилой дом | Школьная 1 | 44 | 27,9 | печное | 3,43 |
| Жилой дом | Школьная 19 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | Школьная 21 | 66 | 41,8 | печное | 5,14 |
| Жилой дом | Школьная 23 | 61 | 38,7 | печное | 4,75 |
| Жилой дом | Школьная 27 | 50 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 2 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | Школьная 14 | 160 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | Школьная 28 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | Школьная 32 | 44 | 27,9 | печное | 3,43 |
| Жилой дом | д. Денисенки | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Денисенки |  | 0 | печное |  |
| ИТОГО |  | 4769,7 | 2020,9 |  | 248,2 |
|  | Магазин РАЙПО |  |  | печное |  |
|  | Магазин |  | неотапл. | печное |  |
|  | ОПС |  |  | печное |  |
|  | Библиотека | 41 |  | печное |  |
|  | ФАП | 41 | неотапл. | печное |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Жилой дом | д. Высокая 3 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 11 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 15 | 48 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 21 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 25 | 48 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 31 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 43 | 50,4 | 32 | печное | 3,93 |
| Жилой дом | д. Высокая 45 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | д. Высокая 30 | 76 | 48,2 | печное | 5,92 |
| Жилой дом | д. Высокая 28 | 76 | 48,2 | печное | 5,92 |
| Жилой дом | д. Высокая 26 | 76 | 48,2 | печное | 5,92 |
| Жилой дом | д. Высокая 20 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 10 | 41,4 | 26,2 | печное | 3,22 |
| Жилой дом | д. Высокая 8 | 49 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 6 | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | д. Высокая 1 | 42 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 47 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 59 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | д. Высокая 53 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | д. Высокая 67 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Высокая 23 | 54 | 34,2 | печное | 4,2 |
| Жилой дом | д. Никонята 3 | 49 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Никонята 8 | 42 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Никонята 6 | 42 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Никонята 2 | 63 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Никонята 5 | 36 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Никонята 11 | 42 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Кокуши 9 | 48,7 | 30,9 | печное | 3,8 |
| Жилой дом | д. Кокуши 5 | 42 | 26,6 | печное | 3,27 |
| Жилой дом | д. Кокуши 6 | 49 | 31,1 | печное | 3,82 |
| Жилой дом | д. Кокуши 11 | 36 | 22,8 | печное | 2,8 |
| Жилой дом | д. Перминовская | 56 | 35,5 | печное | 4,36 |
| Жилой дом | д. Перминовская | 42 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Перминовская, Тепляшинская 13 |  | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Перминовская, Тепляшинская 14 |  | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Ажваж | 45 | неотапл. | печное |  |
| Жилой дом | д. Ажваж | 42 | неотапл. | печное |  |
| ИТОГО |  | 1721,5 |  |  | 60,86 |

Теплоснабжение части общественных зданий (школа, детский сад, дом культуры, ФАП) в с.Высокораменское осуществляется одной котельной №10, расположенной в с.Высокораменское Шабалинского района ул. Свободы, д. 25. Эксплуатация данной котельной и прилегающих тепловых сетей осуществляется ООО «Система Юг».

Для системы теплоснабжения Высокораменского сельского поселения свойственны проблемы потери тепла, основными причинами которых, являются:

- истечение срока эксплуатации части тепловых сетей (более 25 лет) и, соответственно, высокий износ;

- отсутствие своевременности проведения ремонтных работ, связанное с недостатком финансирования;

Основные технические данные по котельной и тепловым сетям, находящимся в собственности ООО «Система Юг» сведены в таблицу представленную ниже.

Технические параметры котельной на период регулирования

ООО «Система ЮГ»

(наименование ЭСО)

| Наименование населенного пункта | Наименование котельной | Вид топлива | Марка котло-агрегата | Кол-во | Паспортизация, производитель-ность котла, Гкал/час | Общая производи-тельность, Гкал/час | Средний КПД (%) по паспортным данным | Дата ввода в эксплуа-тацию | Дата проведения последнего режимно- наладочного | Наличие химводо- подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| село Высокораменское | котельная № 10 |  |
|  |  | дрова | КВР-0,5 | 1 | 0,45 | 0,45 | 75 | 2008 |  |  |
|  |  | дрова | КВР-0,63 | 1 | 0,54 | 0,54 | 75 | 2010 |  |  |
|  |  | ИТОГО: | х | 2,00 | х | 0,99 | 75 | х | х | х |

Присоединенная нагрузка

| № | Наименование объекта (улица, номер дома, | Число жителей, чел. | Год постройки | Число этажей | Строительный объем, куб.м | Общая площадь, кв.м | Расход тепла, Гкал/год | Расход холодной воды, куб.м/год | Расход горячей воды, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный жилой Фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад |  | 1984 | 2 | 3123 |  | 188,18 |  |  |  |  |  |
| 2. | СДК |  | 1969 | 1 | 5400 |  | 171,27 |  |  |  |  |  |
| 3. | Школа |  | 1977 | 2 | 8858 |  | 414,98 |  |  |  |  |  |
| 4. | ФАП |  | 1984 | 1 | 219 |  | 12,78 |  |  |  |  |  |

Наличие насосов в помещении котельной № 10

Насос № 2 Марка – SR 40/3500 ((TF 120 SI) Завод – изготовитель – DAB Год выпуска – 2009 Заводской № - Производительность – 14,4 м³/час. Частота вращения – 2900 мин.־¹ Максимальный напор – 34 м Мощность двигателя – 2,94 кВт

Насос № 1

Марка – SR 40/3500 ((TF 120 SI)

Завод – изготовитель – DAB

Год выпуска – 2009

Заводской № -

Производительность – 14,4 м³/час.

Частота вращения – 2900 мин.־¹

Максимальный напор – 34 м

Мощность двигателя – 2,94 кВт

Общая отапливаемая площадь объектов теплопотребления:

жилые здания усадебного типа –

многоквартирные жилые дома –

общественные здания –

В качестве  топлива  для  отопления жилых  домов,   производственных  объектов  и  зданий  социальной  сферы  используется  дрова смешанных  пород  деревьев (хвойных  и лиственных) произрастающих  на  территории  Высокораменского сельского поселения. Доставка  дров  осуществляется  лесовозным  транспортом  на  основании  договоров  по  поставке  дров.

## Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу

По данным Администрации поселения, проектируемые общественные здания и жилые дома  в преимуществе своем малоэтажные, индивидуальной застройки.

Теплоснабжение данных проектируемых зданий и жилых домов планируется от индивидуальных печей на твердом топливе.

# Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории поселения. В настоящее время для обеспечения их теплом применяется печное отопление.

Новое жилищное строительство будет размещено на свободных землях Высокораменского сельского поселения.

Наибольшее количество территории предназначено под индивидуальную жилую застройку.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

### На  территории  Высокораменского сельского поселения изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку не планируется.

### Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предусмотрены.

### Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Предложения по реконструкции тепловых сетей.

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки не планируется.

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных не планируется.

Глава администрации

Высокораменского сельского поселения                         С.С.  Добровольский