АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЫСОКОРАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2015                                                                                                     № 68

с. Высокораменское

Об утверждении схемы водоснабжения  Высокораменского сельского поселения Шабалинского района Кировской области на период до 2025 года

В соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении», проектом Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения, требований к их содержанию» администрация Высокораменского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения Высокораменского сельского поселения Шабалинского района Кировской области на период до 2024 года. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике нормативных правовых органов местного самоуправления Высокораменского сельского поселения Шабалинского района Кировской области».

Глава Высокораменского

сельского поселения                                  В.Н. Крупин

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист

администрации Высокораменского

сельского поселения                                                                         А.Л. Огаркова

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Высокораменского сельского поселения от 02.09.2015 № 68

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВЫСОКОРАМЕНСКОГО сельского  поселения

Шабалинского района кировской области

на период до 2025 ГОДА

2015 год

I. Общие положения

Схема водоснабжения Высокораменского сельского поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Высокораменского сельского поселения Шабалинского района являются:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении».

2. Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной  инфраструктуры Высокораменского сельского поселения Шабалинского района Кировской области на 2016-2030 годы», утвержденная постановлением администрации Высокораменского сельского поселения от 19.06.2015 № 47;

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем теплоснабжения.

Схема водоснабжения  разработана на срок 10 лет.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения

 определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

 повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

 обеспечение жителей Высокораменского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении по поселению

1. Краткая характеристика Высокораменского сельского поселения Шабалинского района Кировской области

Высокораменское сельское поселение входит в состав Шабалинского района Кировской области. Располагается на севере Шабалинского района, в  25  км от районного центра пгт. Ленинское.

В состав сельского поселения входят 19 населенных пунктов:

с. Высокораменское:

д. Ажваж, Высокая, Кокуши, Никонята, Перминовская, починок Шимиренский.

с. Высокогорье:

д. Денисенки, Колеваты, Редькины, Тименки

д. Содом:

д. Пыжи, Скородум, Татары

д. Большая Козловка:

д. починок Ключевский, Малая Козловка

Численность населения Высокораменского сельского поселения на 01.01.2015 – 876 человека. Административным центром является с. Черновское. Площадь территории в границах сельского поселения  - 722 кв.км.

Жилищный фонд всего поселения составляет 29,3 тыс. м2 общей площади.

Климат умеренно-континентальный с ярко выраженными временами года. Для климата характерна резкая смена переходных периодов сезонов года, продолжительная холодная зима и умеренно теплое лето.  Относительно равнинный, слабо всхолмленный рельеф и отсутствие горных преград способствуют свободному проникновению

Климат умеренно-континентальный с ярко выраженными временами года. Для климата характерна резкая смена переходных периодов сезонов года, продолжительная холодная зима и умеренно теплое лето.  Относительно равнинный, слабо всхолмленный рельеф и отсутствие горных преград способствуют свободному проникновению воздушных потоков с Атлантического океана, которые смягчают суровость зимы. Весной усиливается межширотная циркуляция смены ветров южных и северных направлений. Это создает неустойчивый температурный режим весной. В мае-июне неоднократно наблюдаются возвраты холодов с заморозками и даже выпадением снега.

Основными природными ресурсами поселения являются подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения.

На территории Высокораменского сельского поселения расположены 4 скважины. Услуги по водоснабжению  предоставляет администрация Высокораменского сельского поселения, которая выполняет работы по:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Взаимоотношения с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Высокораменского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система водоснабжения поселения не централизованная, хозяйственно-питьевая – по назначению, кольцевая и тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

3.Источники  водоснабжения, схема водоснабжения

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Высокораменского сельского поселения

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды артезианских скважин.

Администрация Высокораменского сельского поселения осуществляет водоснабжение населенных пунктов: село Высокораменское, деревня Содом, село Высокогорье.

Водоснабжение Высокораменского сельского поселения осуществляется из 4 водозаборных скважин.

Скважина № 4889 – дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-80

Скважина № 1186 – дебит 5 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-80

Скважина № 5135 – дебит 6 м3/час, насос ЭЦВ 5-6, 3-80

Скважина № 4899 – дебит 6 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-140

Скважина № 4257 - дебит 6 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-80

Скважина № 5469 - дебит 6 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-80

Скважина №4854 - дебит 6 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-80

Скважина № 4862 дебит 6 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-80

| № скважины | Место расположения | дата постройки |
| --- | --- | --- |
| 4889 | с. Высокораменское в 20 км. на юг от п. Шабалино, в300 м на юг от дворов, на правом берегу р. Азваж | 1977 год |
| 1186 | с. Высокораменское, в 25 км. от ст. Шабалино на юг | 1963 год |
| 5135 | с. Высокораменское, в 21 км. на юг от ж/д ст. Шабалино, в 500 м на восток от с. Высокораменское, в верховьях р. Азваж, на левом берегу ее долины | 1978 год |
| 4899 | с. Высокораменское, в 20 км. на юг от п. Шабалино, в 300 м на запад от с. Высокораменское, в лесу на правом берегу р. Азваж (акт приема передачи от 21.07.2008) | 1977 год |
| 4257 | д. Содом, в 150 м. западнее коровника | 1974 |
| 5469 | д. Содом, в 300 м. севернее деревни | 1980 |
| 4854 | д. Кирюшки в районе зерносушилок | 1977 |
| 4862 | с. Высокогорье, в 300 м. Ю-В села | 1977 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему  водопроводных  труб диаметром 50-250 мм. Материал из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети _13,1  км.

Содом - дата постройки с 1981 года. Высокораменское - дата постройки с 1971 года.

Водоразборных колонок – _1_штук.

Поднято воды насосными станциями  всего – 8,8 тыс. м3.

Объем потребления воды  населением – 8,8 тыс. м3 за год, при нормативе – 1,91 м3 на человека.

Объем потребления воды  бюджетными организациями – 0,45 тыс. м3.

Объем потребления воды прочими потребителями – 0,12 тыс. м3.

Утечки и неучтенный расход воды – 0,16 тыс. м3, учет расхода воды в бюджетных организациях  ведется по приборам учета и по нормативам.

На 2015 год (до 30 июня) Решением РЭК Кировской области на услуги водоснабжения для потребителей Высокораменског сельского поселения установлен тариф в размере 23,86 руб. за 1 м3.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимаются: администрация Высокораменского сельского поселения. Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительные объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызвано высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система  водоснабжения  Высокораменского сельского поселения планируется для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой теплоснабжения, Программой «Комплексное  развитие системы коммунальной  инфраструктуры Высокораменского сельского поселения Шабалинского района Кировской области на 2016-2030 годы»Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Основные проблемы децентрализованных

и централизованных систем водоснабжения по поселению

1. Несоответствия некоторых объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Высокораменского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) в перспективе необходимо предусмотреть:

1.капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

2.развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø110÷63мм;

3. поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу Ø110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

5. Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

Пояс зон санитарной охраны второго и  третьего режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  Высокораменское  сельского поселения

Износ водопроводной сети составляет до 93 %. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения. Администрация Высокораменского сельского поселения запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети.

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена сетей водопровода с. Высокораменское: ул. Школьная ул. Свободы ул. Калинина ул. Кирова ул. Шалагинская | тыс. руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Замена сетей водопровода д. Содом: ул. Центральная ул. Мира | тыс. руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| с. Высокогорье: ул. Дмитрия Карсакова ул. Школьная ул. Молодежная ул. Октябрьская ул. Центральная | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |