АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЫСОКОРАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.10.2016  №  66

с. Высокораменское

О порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства

всех форм собственности

В соответствии с Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб Высокораменского сельского поселения и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, администрация Высокораменского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности. Прилагается.

2.Рекомендовать руководителям организаций жилищно- коммунального комплекса и социально-значимых объектов Высокораменского сельского поселения при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться Порядком.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации Высокораменского сельского поселения.

4.Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене» и на сайте администрации Высокораменского сельского поселения.

Глава администрации

Высокораменского сельского поселения 					 В.Н. Крупин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Высокораменского сельского поселения

от

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и

теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих

организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства

всех форм собственности

- Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей  и  служб  жилищно-коммунального  хозяйства всех форм собственности (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Высокораменского сельского поселения, «Единой  дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Шабалинский муниципальный  район Кировской  области (далее  -  ЕДДС), ресурсоснабжающих организаций, Управляющих организаций и товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), представителей МКД при решении вопросов,  связанных  с  ликвидацией  аварийных  ситуаций  на  системах жизнеобеспечения населения Высокораменского сельского поселения.

- Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями  коммунальных  услуг,  тепло-  и ресурсоснабжающими организациями,  строительно  -  монтажными,  ремонтными  и  наладочными организациями,  выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт
объектов жилищно - коммунального хозяйства Высокораменского сельского поселения.

- В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению,  водоотведению,
электроснабжению  и  отоплению, обеспечивающая  комфортные  условия проживания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг.

4.	Основной задачей Администрации Высокораменского сельского поселения, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического комплекса сельского  поселения  является  обеспечение  устойчивого  тепло-,  водо- электро-  и  топливоснабжения  потребителей,  поддержание  необходимых параметров  энергоносителей  и  обеспечение  нормативного  температурного режима  в  зданиях  с  учетом  их  назначения  и  платежной  дисциплины энергопотребления.

5.	Ответственность за  предоставление  коммунальных  услуг устанавливается в соответствии с федеральным  законодательством  и
областным законодательством.

6.	Взаимодействие  диспетчерских  служб  организаций  жилищно-коммунального  комплекса,  тепло-  и  ресурсоснабжающих  организаций и Администрации Высокораменского сельского поселения и ЕДДДС муниципального образования Шабалинский муниципальный район определяется в соответствии с действующим законодательством.

7.	Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними  договорами  и  действующим  федеральным  законодательством  и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения  балансовой  принадлежности  инженерных  сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

8.	Исполнители  коммунальных  услуг  и  потребители  должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих  систем,  а  также  разработку  и  выполнение,  согласно договору  на  пользование  тепловой  энергией,  графиков  ограничения и отключения теплопотребляющих  установок  при  временном  недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций,  с которыми заключены  договоры  на  техническое  обслуживание  и  ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

- При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает  телефонограммой  о повреждениях  владельцев  коммуникаций,  смежных с поврежденной и администрацию сельского поселения, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или  сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

- При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на руководство администрации Высокораменского сельского поселения и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Высокораменского сельского поселения в соответствии со Схемой взаимодействия служб муниципального образования Шабалинский район.

- Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и с учетом  Регламента  взаимодействия  администрации  муниципального образования и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации  аварийных  ситуаций  на  объектах  энергетики,  жилищно-коммунального комплекса и жилищного.

- Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных  работ  и  пополнение  аварийного  запаса  материальных ресурсов  для  устранения  аварий  и  последствий  стихийных  бедствий  на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке  в  пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете  организаций  и бюджете Высокораменского сельского поселения на очередной финансовый год.

13.	Земляные  работы,  связанные  с  вскрытием  грунта  и  дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами  внешнего благоустройства  населенных  пунктов  в  муниципальном  образовании Высокораменского сельского поселение Шабалинского района Кировской области, утвержденными решением Высокораменской сельской Думы от 21.03.2013 г. № 4/24.

14.	Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях,  связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло-  и  ресурсоснабжающими  организациями  и  их  подрядными организациями по согласованию с администрацией Высокораменского сельскогопоселения.

15.	Восстановление  асфальтового  покрытия,  газонов  и  зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях  производятся  за  счет  владельцев  инженерных  сетей,  на  которых произошла авария или возник дефект.

- Администрации Высокораменского сельского поселения и подразделение государственной инспекции безопасности дорожного движения рекомендуется оказывать  помощь  подрядным  организациям  по  своевременной  выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ
на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства
работ.

- Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные
коммуникации, обязаны:

1)	осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

2)	не  допускать  в  пределах  охранных  зон  инженерных  сетей  и сооружений  возведения  несанкционированных  построек,  складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать,  по  требованию  владельца  инженерных
коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать  меры,  в  соответствии  с  действующим законодательством,  к  лицам,  допустившим  устройство  в  охранной  зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятии торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

5) компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

.18. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

1)	принять  меры  по  ограждению  опасной  зоны  и  предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

2)	незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением  инженерных  коммуникаций,  администрацию  Высокораменского сельскогопоселения.

19.	Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов,
чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации? ПРИ использовании этих помещений  под  склады  или  другие  объекты,  обязан  обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или)  специализированных  организаций,  обслуживающих  внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с тепло- и ресурсоснабжающими организациями.

20.	Во  всех  жилых  домах  и  на  объектах  социальной  сферы  их
владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров
телефонов  для  сообщения  о  технологических  нарушениях работы  систем
инженерного обеспечения.

21.	Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

1)	к  первой  категории  относятся  потребители,  нарушение
теплоснабжения  которых  связано  с  опасностью  для  жизни людей или  со значительным  материальным  ущербом  (повреждение  технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

2)	ко второй категории - остальные потребители тепла.

22.	Источники  теплоснабжения  по  надежности  отпуска  тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории — остальные источники тепла.

23.	Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны  расследоваться  эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.