ШАБАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

13.12.2018                                       		                                           №30/297

пгт Ленинское

О прохождении отопительного сезона 2018-2019 г.

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом по вопросам жизнеобеспечения администрации района  Д.А. Созинова о прохождении отопительного сезона в Шабалинском районе, Шабалинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Информацию о прохождении отопительного сезона 2018-2019 г. принять к сведению.   Прилагается.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации района по вопросам имущества и жизнеобеспечения Медведева А.В.

Заместитель председателя

Шабалинской  районной Думы  Е.Н. Олина

Приложение

к решению районной Думы

от 13.12.2018 №30/297

ИНФОРМАЦИЯ

о прохождении отопительного сезона 2018-2019 г.

Отопительный сезон в Шабалинском районе начат 26.09.2018г., согласно постановления администрации Шабалинского района от 24.09.2018 № 441 «О начале отопительного периода 2018/2019г» и проходит в плановом режиме. 	Лесопромышленным Колледжем проведено обучение машинистов котельных установок, которое прошло на базе теплоснабжающего предприятия ООО «Система ЮГ»  26.09.2018 года.

На уровне администрации района выстроена работа со всеми службами, имеющими непосредственное отношение к обеспечению теплоэнергетическими ресурсами зданий муниципальных учреждений и жилищного фонда района.

22.10.2018 г. по распоряжению Западно-Уральского управления "Ростехнадзора" от 01.10.2018 № 6085-рп на уровне администрации Шабалинского района инспекторами управления проведена внеплановая проверка готовности района к отопительному периоду 2018/2019 годов, в результате 23.10.2018 подписаны акты проверки без замечаний и получен паспорт готовности района к отопительному периоду.

Наличие топлива в районе, согласно отчёта на 01.12.2018г.:

Дров 4515,75 куб.м (36%) при сезонной потребности 12578 куб.м. Опил 1840 куб.м (27%) при сезонной потребности 6900 куб.м.

Нормативный запас топлива соблюдается и не нарушался за проведённый отопительный период.

На территории муниципальных образований района работают три теплоснабжающие организации:

- ООО «Шабалинское ЖКХ» в обслуживании 4 котельные, 34 потребителя из них 26 многоквартирных дома.

- ООО «Система ЮГ» в обслуживании 11 котельных, 35 потребителей из них все социально значимые объекты.

- ОАО «РЖД» в обслуживании 1 котельная, 1 потребитель, 1 многоквартирный дом.

Работы проведенные на объектах жизнеобеспечения в подготовительный период:

- реконструкция внутренней системы отопления в здании д/с «Солнышко» пгт Ленинское;

- модернизация котельной ЦРБ (строительство пристроя, приобретение с подключением твердотопливного котла на опиле КВ-Ва-0,8, ремонт тепловой изоляции теплотрассы);

- приобретение и монтаж опильного транспортера в котельной Ленинской средней школы;

- проведены работы по капитальному ремонту котла в здании котельной школы с.Архангельское;

- произведен монтаж и наладка индивидуального теплового пункта с погодозависимым регулированием в здании администрации района.

- проведены работы по капитальному ремонту котла в с.Новотроицкое

- 04.12.2018 в котельной по адресу с.Семеновское, ул. Победы, д. 14 произошло возгорание вследствие нагрева отопительной трубы.  В результате огнем частично повреждено здание котельной. Пожар потушен дежурным караулом 58 пожарная часть ФГКУ «6 отряд ФПС по Кировской области». Ущерб от пожара составил 10000 (десять тысяч) рублей, последствия устранены.

Оценка работы теплоснабжающих организаций:

ООО «Система Юг»:

На 01.11.2018 предприятием выставлено счетов за отопление 14 514 612 руб., оплачено 14 340 642 руб., задолженность за оказанные услуги по теплоснабжению 173 970 руб., кредиторская задолженность организации перед поставщиками топлива отсутствует.

ООО «Шабалинское ЖКХ»:

На 01.11.2018 предприятием выставлено счетов за отопление 11 555 240 руб., оплачено 10 922 900 руб. задолженность за оказанные услуги по теплоснабжению 2 507 461 руб. из них  населением 2 442 795 руб.

Задолженность населения, за предоставленные коммунальные услуги является главной  проблемой ресурсоснабжающей организации, в связи с чем ООО "Шабалинское ЖКХ"

Подано в суд заявлений и исков -32 на сумму 438 836р

- Из них добровольно оплачено должниками-6 на сумму 30 437 руб.

- Выдано исполнительных листов -10 на сумму 165 780 руб.

- Взыскано службой судебных приставов -8 на сумму 24 652 руб.

- Возвращено исполнительных документов с актом о невозможности к взысканию -2 на сумму 35 000 руб.

Взыскано в текущем году по исполнительным документам, выданным в предыдущие годы -8 на сумму 48 075руб.

Количество соглашений о рассрочке платежа по оплате ЖКУ -14 на сумму 293 190 руб.

Необходимо отметить, что не своевременная оплата за предоставленные коммунальные услуги является одной из главных проблем ресурсоснабжающей организации.

Для помощи в решении этой проблемы 19 октября 2018 года в здании администрации района состоялось рабочее совещание по вопросу осуществления совместной деятельности службы судебных приставов, органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального хозяйства по взысканию задолженности с населения за потребленные коммунальные услуги.

Представителем ресурсоснабжающей организации ООО «Шабалинское ЖКХ», был представлен список должников, в отношении которых ведется исполнительное производство (два должника).

Был составлен график совместных выездов судебных приставов и представителей ресурсоснабжающей организации. Согласно которому 31.10.2018 в 7-00 был осуществлен совместный выезд представителей ОСП, администрации Ленинского городского поселения, ООО «Шабалинское ЖКХ», администрации Шабалинского района к должникам по исполнительным производствам о взыскании задолженности за предоставленные услуги.

Администрацией района было оказано содействие по предоставлению автотранспортного средства для выезда к должникам. По результатам проведенного совместного выезда был наложен арест на имущество одного из должников.