ШАБАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.05.2019                                                                               		   №36/346

пгт Ленинское

Об окончании отопительного сезона 2018-2019г.г.

и подготовке к новому отопительному сезону 2019-2020г.г.

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства Д.А. Созинова об окончании отопительного сезона 2018-2019г.г. и подготовке к новому отопительному сезону 2019-2020г.г., а так же итогах работы ресурсоснабжающих организаций района, Шабалинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Информацию об окончании отопительного сезона 2018-2019г.г. и подготовке к новому отопительному сезону 2019-2020г.г. принять к сведению.   Прилагается.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, руководителям ООО "Шабалинское ЖКХ", ООО "Система Юг" и муниципальных учреждений до начала отопительного сезона 2019-2020г.г. обеспечить полную готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных учреждений к новому отопительному сезону.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации района по вопросам имущества и жизнеобеспечения А.В. Медведева.

Заместитель председателя Шабалинской

районной Думы

Е.Н. Олина

Приложение

к решению районной Думы

от30.05.2019 №36/346

Информация об окончании отопительного сезона 2018-2019г.г. и подготовке к новому отопительному сезону 2019-2020г.г.

Отопительный сезон в Шабалинском районе начат 26.09.2018г., согласно постановления администрации Шабалинского района от 24.09.2018 № 441 «О начале отопительного периода 2018/2019г», завершён 08.05.2019г., согласно постановления администрации Шабалинского района от 07.05.2019 № 209 «Об окончании отопительного сезона 2018-2019г», продолжительность ОЗП составила 225 календарных дней.

Отопительный сезон проходил без срывов и аварийных ситуаций, по результатам проверки, назначенной распоряжением Западно-Уральского Управления  Ростехнадзор от 01.10.2018 № 6085-рп к выдал муниципальному образованию Шабалинский муниципальный район "Паспорт готовности к отопительному сезону 2018/2019г.г." №18П 24.10.2018. Машинисты котельных перед началом прошли обучение, получили удостоверения.

Должностными лицами администрации Шабалинского района на протяжении всего отопительного сезона велась работа со всеми организациями и муниципальными учреждениями, имеющими непосредственное отношение к обеспечению теплоэнергетическими ресурсами зданий муниципальных учреждений и жилого сектора. На территории Шабалинского района  услуги по теплоснабжению оказывают:

- ООО "Шабалинское ЖКХ" и ООО «Система Юг», на обслуживании которых находятся 15 муниципальных котельных

- ОАО «РЖД», котельная которой отапливает многоквартирный жилой дом по ул.Фрунзе 58

- Районное управление образования администрации Шабалинского района, содержит котельные школы п. Гостовский, школы с. Колосово и д/с «Колосок» с. Новотроицкое.

Под еженедельным контролем находились вопросы обеспечения топливом котельных обслуживающих организаций, проводился еженедельный мониторинг наличия топлива у муниципальных учреждений, а также по расчетам за тепло-энергетические ресурсы, информация направлялась в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

Постановлением администрации Шабалинского района от 29.12.2018 №627 назначены ответственные лица за бесперебойное прохождение отопительного сезона 2018/2019г.г. Постановлением администрации Шабалинского района от 13.03.2017 №113 создана постоянно действующая комиссия по подготовке объектов жизнеобеспечения Шабалинского района и обеспечению их устойчивой работы в осенне-зимний период, разработан график проверки готовности теплоснабжающих объектов к работе в отопительный сезон 2018/2019г.г., проведено обследование котельных "ООО Шабалинское ЖКХ" и ООО "Система ЮГ", подготовлены акты, намечены планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду в разрезе муниципальных учреждений и теплоснабжающих организаций.

Лимиты потребления электроэнергии и тепловой энергии муниципальных учреждений:

| Наименование ТЭР | Лимит | Факт |
| --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 521685,00 кВт/ч | 498936,67 кВт/ч |
| Теплоснабжение | 7532,70 Гкал | 5791,59 Гкал |

Экономия по э/энергии составила 22748,33 кВт/ч.

Экономия  по теп/энергии составила 1741,11 Гкал.

Наличие топлива у муниципальных учреждений и теплоснабжающих организаций на 17.05.2019г.:

Дров 5044,4 куб.м., заготовлено10130,35 куб.м., израсходовано10525,35 куб.м.

Опил 3200 куб.м., заготовлено 8625 куб.м., израсходовано 6825 куб.м.

I. Итоги работы теплоснабжающих предприятий:

ООО "Шабалинское ЖКХ":

По состоянию на 01.05.2019г. дебиторская задолженность предприятия составляет 5553,0 тыс. руб., в том числе задолженность населения за коммунальные услуги – 4673,0 т.р.

Кредиторская задолженность отсутствует.

ООО «Система Юг»:

По состоянию на 01.05.2019г. кредиторская и дебиторская задолженность муниципальных учреждений отсутствует.

Проблем с закупкой и нормативным запасом топлива у котельных в отопительный сезон 2018/2019г.г. не выявлено.

II. Мероприятия реализованные в период подготовки к отопительному сезону 2018-2019г.г.:

- реконструкция внутренней системы отопления в здании д/с «Солнышко» пгт Ленинское;

- модернизация котельной ЦРБ (строительство пристроя, приобретение с подключением твердотопливного котла на опиле КВ-Ва-0,8, ремонт тепловой изоляции теплотрассы);

- приобретение и монтаж опильного транспортера в котельной Ленинской средней школы;

- проведены работы по капитальному ремонту котла в здании котельной школы с.Архангельское;

- произведен монтаж и наладка индивидуального теплового пункта с погодозависимым регулированием в здании администрации района.

- проведены работы по капитальному ремонту котла в с.Новотроицкое

III. Нарушения, возникавшие в работе котельных в отопительный сезон:

- 04.12.2018г. в котельной по адресу с.Семеновское, ул. Победы, д. 14 произошло возгорание вследствие нагрева отопительной трубы.  В результате огнем частично повреждено здание котельной. Пожар потушен дежурным караулом 58 пожарная часть ФГКУ «6 отряд ФПС по Кировской области». Ущерб от пожара составил 10000 (десять тысяч) рублей, последствия устранены.